Randbedingungen
Randbedingungen
Experten verfügbar bis wann?
  - Peter K. 2027, Susi J. 2024
- Pulszentrale operabel bis wann?
  - Hardware keine Einschränkung
- WR verfügbar ab wann?
- WR wird gebraucht ab wann?
  - Wenn FESA-Geräte für UNILAC-Betrieb gebraucht werden
  - Zwischenlösung WR-Pulszentrale
  - Timing-Abschnitte stimmen nicht mit Particle Transfers/Timing Groups überein, Timing für FESA-Geräte? mögliche Lösung über Sequence ID
- pLinac:
  - Für parallelen Betrieb mit UNILAC WR notwendig, sonst Erweiterung der Pulszentrale notwendig (techn. möglich)

---
Betrieb Pulszentrale
Betrieb Pulszentrale
- Pflege -> Experten
- Datenversorgung
  - Aus ACC6-Cluster (Bestand) oder aus LSA (nicht vorhanden, Zusatzaufwand)
  - Bedienprogramm, funktionaler Ersatz in LSA in jedem Fall notwendig, DV der Pulszentrale wäre zusätzlich
  - Pulszentrale programmiert andere Geräte und erhält Rückmeldung von dort
  - Pulszentrale wird gesteuert durch PG-Schutz, Strahlanforderung
- Betrieb aus FCC:
  - Entfall TIF-Anzeige, EH-Anforderungs-Anzeige, PG-Schutz-Taster -> Ersatz in Arbeit/geplant

---
Pulszentrale – Interlock/Choppersteuerung
Pulszentrale – Interlock/Choppersteuerung
Datenversorgung/Programmierung von Interlock und Choppersteuerung (SVÜ?) durch die Pulszentrale
  - Details? -> Peter K.
  - Nachbildung der Schnittstelle SCU/FESA, DV dafür notwendig, muss ggf. UNILAC-Pattern kennen und synchron abarbeiten (pro Zyklus!)
  - Könnte evtl. die vorhandene Pulszentrale als Schnittstelle von neuem KS zu Interlock/Choppersteuerung verwendet werden? -> Peter K.
- Interlocksystem verarbeitet Geräteinterlocks, langsam (1x pro Zyklus)
- SVÜ überwacht Strahlverlust, schnell (im laufenden Strahlpuls)
- Rückmeldungen von Choppersteuerung und Interlocksystem an Pulszentrale
  - Details? -> Peter K.
  - Rückmeldungen zukünftig an Datamaster?
- Strahlanforderung aus der EH:
  - Verknüpfung der Anforderleitung (Xn, Yn, Zn, Mn) mit dem VirtAcc wird von der Pulszentrale hergestellt, Chopper erhält nur zugehörige Anforderungen
  - bei fehlender Anforderung wird der VirtAcc bei periodischem Betrieb von der Pulszentrale ‘ohne Strahl’ ausgeführt, bei Anforderung gar nicht

---
Rahmenpulsgeneratoren
Rahmenpulsgeneratoren
Werden verwendet für:
  - EH-Signale: Programmierung durch Pulszentrale; ein RPG pro Signaltyp, jeweils drei Ausgänge pro Ziel (MXYZ)
  - Chopper: Chopperpuls wird per RPG erzeugt, Programmierung durch Pulszentrale (?), anschließend von Choppersteuerung ggf. verkürzt
  - Phasensonden: Programmierung via Bedienprogramm und SE
  - Gasstripper: Programmierung via Bedienskript und SE von Hand
- Programmierung der RPG durch Pulszentrale in jedem Zyklus (Verknüpfung mit VirtAcc nicht in RPG); könnte von SE o.ä. gemacht werden
- Können weiter betrieben werden oder Ersatz notwendig?
- Ersatz der RPG durch Lösung, die direkt von WR versorgt wird?!

---
Bedienprogramm UniPZ
Bedienprogramm UniPZ
Bedienung Pulszentrale
  - alle Einstellungen an der Pulszentrale bzgl. der Quellen, der Beschleuniger und der HF-Abschnitte (Pulslänge und Untersetzung)
  - Einstellung Targetrad (Virtacc)
  - Ablage der letzten Einstellungen mit der Möglichkeit diese zu restaurieren (Backup der Pulszentraleneinstellung pro Virtacc)
  - Abgleich der Pulszentraleneinstellungen mit den aktuellen Initdaten (bzgl. Strahlweg, Betriebsmode …), abgleich wird gemacht, wenn Daten aus Pulszentrale gelesen werden, z.B. nach jedem Schreiben, evtl. auch zyklisch; Abweichungen werden (farblich) angezeigt; Init ist maßgeblich
  - Blockierung von Beschleunigern, wenn eine Datenversorgung nötig ist (Neuinitialisierung oder Umstellung) und Ermöglichung der Freigabe wenn diese erfolgt ist; z.B. per Alarm von USP.
  - Ermittlung ob der A4-Sender für einen Beschleuniger gebraucht wird oder nicht, Kennzeichnung an die Pulszentrale
- Sonstige Datenversorgung:
  - Einstellung der Rampendauer der Sweepermagnete
  - Setzen der Schwellwerte für die schnelle Trafo-Verlustüberwachung (ILUE, Interlocküberwachung)
- Überwachungs- und Warnfunktionen:
  - Überwachung 5 Hz-Schwelle bei Hoch-BRho-Betrieb, gegebenenfalls Blockierung der Ausführung einzelner Beschleuniger oder deren Freigabe, wenn dies möglich ist.
  - Ermittlung der aktuellen HF-Leistung sowie der Magnetleistung, Warnung aber nur noch wenn die HF-Leistung überschritten ist
  - Ermittlung der thermischen Last für die QQ-Magnete, Warnung wenn diese überschritten ist.

---
Teile der Pulszentrale - Übersicht

---
Teile der Pulszentrale 1
- VME-Rahmen
  - Superzyklus-Pulszentrale (Super-Cycle Sequencer, PZUS):
    - Programmiert Event-Sequencer
    - Programmiert Rahmenpulsgeneratoren
    - Programmiert Interlock-Steuerung (Interlock-Abschnitts-Maske)
    - Programmiert Choppersteuerung (PG- und SVÜ-Abschnitts-Maske)
    - Berücksichtigt Profilgitter- bzw. Emittanzschutz???
  - Interlock-Steuerung (Interlock Controler ICU, PZUI):
    - Verknüpfung der Interlock-Abschnitts-Maske mit Geräte-Interlocks
    - Maskierung der Geräte-Interlocks (pro Abschnitt und Gerätegruppe)
    - Ausgabe des maskierten Interlock-Zustands
    - Berücksichtigt die Abschnittstassen, EH-Strahlwege
    - Ergebnis geht an Choppersteuerung (IL_H, IL_N ???)
  - Zyklus-Pulszentralen (Event Sequencer, PZU):
    - Erzeugt die Eventfolge für einen Timingabschnitt
    - Wird von PZUS programmiert und von 50Hz-Trigger gestartet

---
Teile der Pulszentrale 2
- Interlocküberwachung:
  - Eingang der langsamen Geräteinterlocks
  - Im Feld abschnitts- und Gerätegruppenweise zusammengefasst
  - Übermittlung an PZUI via MIL-Bus
- Datenaustausch PZUnilac-PZUInterlock
  - Interlock-, PG-, SVÜ-Abschnittmasken
  - Interlock-Ergebnis
- Datenaustausch PZUnilac-PZSIS
  - PZSIS → Gateway Datamaster
- HKR-Konsole
  - PG-Schutz-Taster, LEDs, VirtAcc-Anwahl, ...

---
Teile der Pulszentrale: Choppersteuerung

---
Teile der Pulszentrale 3
- Chopper-Steuerung:
  - Verarbeitet schnelle Interlocks:
    - Profilgitterschutz (dynamisch) und Verlustüberwachung (Eingänge Strahlalarm)
    - Experiment-Anforderung (Eingänge Exp_Anforderung und Strahlalarm)
    - Verknüpft schnelle Interlocks mit Strahlweginformationen von Interlocksteuerung (Strahlweg-Maske, Anfordermaske)
    - Berücksichtigt langsame Interlocks
    - Strahlweg-Register???
  - RPG:
    - Chopper HSI+HLI, IQ R+L erzeugen Chopperpulse, Quellenpulse (mit Vorlauf) und Strahlpulse (ohne Vorlauf)
    - Rahmen- und Klemmpulse UL, UR, UH, UH1???, UN, UA
  - Chopperlogik verknüpft RPG-Pulse mit Ergebnis der schnellen Interlocks

---
Teile der Pulszentrale 4
- Rahmenpulsgeneratoren Messstation (jetzt LSB)
  - 5 RPG, jeder erzeugt einen bestimmten Gatepuls (festgelegte Start-Stop-Events) und ordnet ihn dem richtigen Ausgang zu
  - Wird von PZUS daher in jedem Zyklus neu programmiert

---
Strategie Ablösung Pulszentrale (Entwurf)
Teile unabhängig bzw. parallel vorantreiben, schrittweise Ablösung und zwischenzeitliche Tests ermöglichen
- Interlocksteuerung (PZUI)
  - Neu auf SCU-Basis, in mehreren Schritten:
    - 1. Anbindung an PZUS und Choppersteuerung über Modulbus als DevAcc-Gerät
    - 2. Modulbus ablösen, auf DIOB/FESA wechseln
    - 3. Ablösung Interlocküberwachung (Eingang Geräte-Interlocks)
  - Wird vorab mit allen notwendigen Bit-Masken versorgt, Auswertung der Interlocks kontinuierlich
  - Versorgt „in Echtzeit“ Choppersteuerung mit passenden Interlock-Ergebnissen und mit Bit-Masken für Strahlweg etc.
  - Alternative: Ersatz des Hardware-basierten Interlocksystems durch eines, das den Gerätezustand per Software (DevAcc:Alarm, FESA: MASP-Emitter) erfasst und den Interlockstatus erzeugt → MASP
    - Das existierende Interlock hat eine Latenz von ca. 40ms; Frage: Wie schnell, zuverlässig ist der MASP? Ausprobieren; Ziel: nicht schlechter, evtl. besser als bisher?
    - Zuverlässigkeit: Netzwerkausfälle, SE-Reset, Verbindungen zum Datamaster etc.; Ziel: nicht schlechter, evtl. besser als bisher? Als letzte Sicherheit SVÜ
    - Erfassung von Vakuum, PG-Schutz u.ä. könnte nach gleichem System funktionieren
    - Gibt es Geräte, die nicht als DevAcc-Gerät, sondern direkt per Hardware-Schalter ihren Interlockstatus melden?
- Timing (PZUS und PZUs)
  - Ersatz durch Datamaster und offline-Berechnung eines statischen Superzyklus
  - Berechnung der notwendigen Bit-Masken für Interlock- und Choppersteuerung in offline-Berechnung integrieren
  - Programmierung der RPG entfällt, s. Ablösung der RPG
  - 50Hz Trigger für Datamaster! Berücksichtigung PG-Schutz in Datamaster!
- Rahmenpulsgeneratoren:
  - RPGs nicht weiter betreiben, d.h. kein Ersatz der Programmierung durch PZUS
  - Stattdessen Ersatz auf SCU- und WR-Basis
  - Experimente bekommen lokale SCU, programmieren ihre Trigger selbst; evtl. Experiment-Anforderung als Rückkanal integrieren
- Choppersteuerung als letztes ersetzen

---
Interlock
- Gerättypen (Gruppen) am derzeitigen Interlocksystem (zu klären*):
  *: Können diese Geräte ihren Interlockstatus per Software melden, oder sind das reine Hardware-Geräte? Auf was genau bezieht sich das Interlock? Sonstiges ...
  - VV_T, VV_S
  - M, MQ, MS, MK, Q(T), K(X,Y), MU, QS, QD, MO/KO
  - B, BA, BB, BE, UN6BC2
  - DE (US4DE7, UA4DE5)
  - D
  - UH2BC1L, UN3BC1L
  - UN2EZR: UN2 Quellengeräte (IG, EZ, IM1, IM2)
  - UCW (LOBI)
  - TK3DB2 (gebrückt)
  - TK3UF1
  - TKDMV_0 (gebrückt)
  - Faraday-Cups einzeln (ca. 32), TK7DC3
  - Chopper (T2, X, Y, Z, TK)
  - Strahlzweiganwahl UX,UY,UZ (nicht UM), Umschaltung von NGs auf verschiedene Magnete!
  - UMA MS, QD, MU, VV, UM1-3, D

---
Szenario 1: Timing durch Pulszentrale mit Bedienung aus altem K
Szenario 1: Timing durch Pulszentrale mit Bedienung aus altem KS (ACC6) + WR-Pulszentrale, Datenversorgung aus LSA
Geht nur, solange ACC6 noch läuft
  - alles für Betrieb vorhanden
  - geteilte Datenversorgung
- Wie passen Timing-Abschnitt und Particle Transfers zusammen?
  - FESA-Geräte!
  - Lösung durch Sequence ID?

---
Szenario 2: Timing durch Pulszentrale mit Bedienung aus neuem K
Szenario 2: Timing durch Pulszentrale mit Bedienung aus neuem KS (ohne ACC6) + WR-Pulszentrale, Datenversorgung aus LSA
Wie passen Timing-Abschnitte und Particle Transfers zusammen?
  - Lösung durch Sequence ID?
- DV und Bedienung der Pulszentrale in neuem KS notwendig
  - Erweiterung des neuen Bedienprogramms
- WR-Timing muss nicht komplett vorhanden sein
  - Welche Teile werden gebraucht?
- Von Pulszentrale abhängige Geräte werden weiter versorgt

---
Szenario 3: Timing durch WR und WR-MIL-Gateway mit Bedienung au
Szenario 3: Timing durch WR und WR-MIL-Gateway mit Bedienung aus neuem KS, alles aus LSA
- Komplettes WR-Timing (Eingabe/Bedienprogramm, LSA, Director, Generator, Data Master, WR-MIL-Gateway) notwendig
- Wie passen Timing-Abschnitte (WR-MIL) und Particle Transfers zusammen?
  - Lösung durch Sequence ID?
- Versorgung/Programmierung aller von Pulszentrale abhängigen Geräte (Interlock, Choppersteuerung, RPGs, Strahlanforderung) notwendig
- Rückmeldung von Interlock/Choppersteuerung an Datamaster (?) notwendig

---
Für Betrieb WR notwendig
Für Betrieb WR notwendig